**Направлена: в 8 водоснабжающих организаций**

Получатели: МП «Остров» ([mpostrov2014@yandex.ru](mailto:mpostrov2014@yandex.ru))

ООО «Благо» ([unzakova@mail.ru](mailto:unzakova@mail.ru))

ООО «КиренскТеплоРесурс» ([dk@kt-resource.ru](mailto:dk@kt-resource.ru))

ООО «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» ([wilkow@mail.ru](mailto:wilkow@mail.ru))

ООО «Тепловодоканал» ([tvk\_17@mail.ru](mailto:tvk_17@mail.ru)),

ООО «КиренскТеплоснабжение ([kirenskteplosnabjenie@yandex.ru](mailto:kirenskteplosnabjenie@yandex.ru))

ООО ТК «Витим-Лес» ([tk.vitimles@mail.ru](mailto:tk.vitimles@mail.ru))

ООО УК «Энергия» ([uk\_energy@mail.ru](mailto:uk_energy@mail.ru))

****

**О производственном травматизме на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства**

Уважаемые руководители! Обратите внимание!

В 2018 году на территории области на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства увеличилось количество производственных несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом. В связи с чем, предлагаем Вам ознакомиться с информационным бюллетенем при организации работ по обслуживанию объектов и сетей водоотведения в целях выполнения организационно-технических мероприятий, позволяющих обеспечить безопасные условия труда.

**Информационный бюллетень**

При расследовании несчастных случаев, происшедших в различных отраслях народного хозяйства, установлено, что основными причинами несчастного случая является технические причины, а именно:

- отсутствие ограждений движущихся частей производственного оборудования, являющихся возможным источником травмоопасности,

- при производстве работ на высоте, в основном работ, выполняемых с лестниц и не ограждённых лесов.

Другие причины прослеживаются в происшедших несчастных случаях в водопроводно-канализационном хозяйстве, а именно:

- несчастные случаи, происшедшие при производстве работ в траншеях, котлованах;

- при производстве работ в помещениях и сооружениях, где возможна загазованность колодцев, камер, коллекторов ядовитыми газами.

Установлено, что данные несчастные случаи, произошли из-за неудовлетворительной организации производства работ в части слабого профессионального обучения руководителей, специалистов, инженерно-технических работников, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также в отсутствии контроля и технического надзора за проведением работ. Для отработки практических навыков безопасной работы в колодцах и траншеях оборудуются учебно-тренировочные полигоны.  
 Во многих организациях водопроводно-канализационного хозяйства не разработано положение о системе технического обслуживания и ремонта объектов водопроводно-канализационного хозяйства, определяющее порядок ремонта и использования средств, обеспечивающих безопасность технического обслуживания объектов. Работодатель, не учитывает особенности проведения различных работ и не предусматривает дополнительные меры безопасности труда, при разработке соответствующих инструкции по охране труда по данным работам.  
 Ряд несчастных случаев, связаны с работами в помещениях и сооружениях, где возможна загазованность колодцев, камер, коллекторов ядовитыми газами.

Часто несчастные случаи происходят в результате неприменения работниками средств индивидуальной защиты.

При выполнении работ при эксплуатации объектов водопроводно-канализационного хозяйства, при работе на водопроводных и канализационных сетях, при производстве работ, связанных со спуском работников в колодцы, камеры, резервуары, аварийно-регулирующие резервуары, насосные станции без принудительной вентиляции, опорожненные напорные водопроводы и канализационные коллектора, которые относятся к разряду опасных, и к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, бригады, выполняющие вышеуказанные работы, должны быть обеспечены защитными средствами:

а) газоанализаторы или газосигнализаторы; (перед спуском в колодец, камеру или сооружение работник обязан проверить их на загазованность воздушной среды с помощью газоанализатора или газосигнализатора. Спуск работника в колодец без проверки на загазованность запрещается. Независимо от результатов проверки на загазованность спуск работника в колодец, камеру или резервуар без предохранительного пояса со страховочным канатом (веревкой) и без газоанализатора и газосигнализатора запрещается. В качестве газоанализаторов или газосигнализаторов на предприятии используются в основном лампы ЛБВК, которые имеются в ограниченном количестве.  
 б) предохранительные пояса со страховочным канатом (страховочной веревкой), длина которого должна быть не менее чем на 2 м больше расстояния от поверхности земли до наиболее удаленного рабочего места в колодце, камере, сооружении;  
 в) специальную одежду и специальную обувь;  
 г) защитные каски и жилеты оранжевого цвета со светоотражающей полосой;  
 д) кислородные изолирующие или шланговые противогазы с длиной шланга на два метра больше глубины колодца, камеры, сооружения, но при этом общая длина шланга не должна превышать 12 м; если шланговый противогаз оборудован устройством принудительной подачи воздуха, длина шланга должна соответствовать длине, указанной в паспорте; Кислородные изолирующие противогазы практически отсутствуют на предприятиях.  
 е) аккумуляторные фонари;  
 ж) вентиляторы с механическим или ручным приводом;  
 з) защитные ограждения и переносные знаки безопасности;  
 и) штанги-вилки для открывания задвижек в колодцах;  
 к) штанги-ключи;  
 л) штанги для проверки прочности скоб в колодцах, камерах и емкостных сооружениях;  
 м) лом;  
 н) переносные лестницы.

**18.11.2018 г. в Киренском районе произошел смертельный несчастный случай** со слесарем по ремонту оборудования котельной (защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними)

Пострадавший вместе с машинистом котла заступили на смену в котельной на биотопливе, периодически он спускался на этаж, где производится подача щепы на транспортер для дальнейшей загрузки котла, с целью предотвращения завала транспортера. Позже машинист котла начала производить обход с целью снятия показаний работы механизмов и температуры наружного воздуха, заглянула в щеповую, транспортер подачи топлива работал, затем транспортер отключился, поднимаясь по лестнице, она увидела тело пострадавшего, зажатого в нижней части транспортера подачи топлива котла без признаков жизни, также было обнаружено, что защитная решетка над транспортером (которая служит защитой от попадания инородных предметов) была снята, транспортер стоял в открытом состоянии.

Причиной стала неудовлетворительная организация производства работ

В ходе расследования выявлены нарушения:

- нарушение требования ст. 212 ТК РФ, должностных инструкций, инструкций по охране труда;

- отсутствие графика контроля должностными лицами за работой котельной, персонала в выходные и праздничные дни;

- отсутствие контроля за соблюдением подчиненными правил технической эксплуатации и конструктивных особенностей транспортера подачи топлива.

**Рабочий был заживо погребен в центре Калуги**

В Калуге в результате несчастного случая 16 января 2018г. скончался 35-летний рабочий. Погибший в составе бригады из четырех человек занимался укладкой пластиковой канализационной трубы в траншею глубиной 3 метра, вырытую у строящегося дома. Внезапно траншея обвалилась, и рабочего засыпало грунтом. Когда мужчину откопали, он уже не подавал признаков жизни. Гибель рабочего зафиксировала бригада «скорой медпомощи».

**Механизатора из Омской области затянуло в транспортер трактора** 12 января 2018г. в Павлоградском районе на местном сельхозпредприятии произошел несчастный случай. 47-летний механизатор развозил на тракторе корм для животных. Во время работы механизм транспортера  заклинило, и мужчина пошел его проверить. Однако перед проверкой тракторист не выключил транспортер, и, когда он вновь заработал, мужчину стало затягивать в механизм: вначале одежду, а потом и все тело. С многочисленными травмами пострадавший был доставлен в больницу

**В г.Щёлково** два сотрудника местного водоканала погибли в одном из канализационных колодцев. Третий пострадавший выжил, но госпитализирован в тяжелом состоянии с предварительным диагнозом - отравление сероводородом. Стоит отметить, что по профессии все трое пострадавших – электрики. На осуществление работ в колодце у них не было допуска. В рамках своей профессии работники прошли все необходимые инструктажи и обучение. К расследованию подключились следователи Главного следственного управления, проверяют наличие в действиях руководства МУП признаки преступления, предусмотренного ст.143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда".

**В мае 2017г. в г.Петрозаводск рабочий, слесарь-ремонтник** был вызван в котельную, т.к. под звездоч­ку (шестеренку) скребкового механизма транспортера попала коряга, со­здавшая угрозу нормальной работы оборудования. Оператор котельной, вы­звавший слесаря заверил его, что транспортер остановлен и выключен. Для из­влечения коряги слесарь залез внутрь транспортера. Вместе с тем, транспортер оказался выключен, и пришел в действие автоматически. В результате слесаря затянуло в транспортер. Лом, которым он вытаскивал корягу заклинило в транспортере, в результате чего транспортер остановился, а слесарь смог выбрать­ся из транспортера самостоятельно, однако получил тяжелые травмы: отрыв тонкой кишки, разрыв брызжеек ободочной кишки, забрюшинную гематому, переломы предплечья. Причины, вызвавшие несчастный случай:нарушение технологического процесса. Недостатки в организации и проведении обучения безопасным ме­тодам и приёмам выполнения работ. Нарушение работником требований охраны труда.

**В 2016г. в одном из микрорайонов г.Тулун** поступила информация о протекании канализационного колодца. Бригада слесарей из 3-х человек во главе с мастером выехали к месту аварии на дежурном автомобиле. Мастер не заметил, что слесари находятся в состоянии алкогольного опьянения, и допустил их к выполнению работ. Сначала открыли нижний колодец – он был пуст, затем верхний колодец – он был заполнен канализационной водой. Мастер вызвал бухтовозку. Мастер и слесарь, находившийся около верхнего колодца, подошли к нижнему колодцу, заглянули в него и увидели слесаря, лежащего на дне колодца в полусогнутом состоянии, без признаков жизни. Для того, чтобы вытащить лежащего, в колодец спустился другой слесарь, он захрипел и упал на тело лежащего. Далее полез третий слесарь, он спустился до половины колодца, ему стало трудно дышать и он выбрался на поверхность. Затем в колодец, надев респиратор, спустился слесарь с бухтовозки и вытащил поочередно ранее спустившихся 2-х слесарей. Бригада скорой помощи констатировала смерть первого слесаря, второго увезли в больницу. В ходе расследования выявлены нарушения:

- неприменение работниками средств индивидуальной защиты, вследствие необеспеченности ими работодателем;

- нарушение технологического процесса;

- неудовлетворительная организация производства работ;

- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда. Нахождение пострадавших в состоянии алкогольного опьянения.

**В 2015г. на территории Иркутского районного МО** произошел несчастный случай: был принят на работу водитель на автомобиль КО-503В. Работодателем был проведен вводный инструктаж и инструктаж по охране труда на рабочем месте водителя. Для приобретения практических навыков при работе на КО-503В была проведена стажировка. При выполнении работы по откачке ЖБО из-за неправильных действий водителя произошло складывание бочки. Работодателем дано распоряжение об освобождении бочки от ЖБО на очистных сооружениях и возвращении автомобиля в гараж, а работу по заявкам выполнять на другом автомобиле. Работодатель самостоятельно выправлял емкость автомобиля. Вечером этого же дня работодатель указал водителю на то, что емкость практически выправлена, также распорядился о том, чтобы водитель завтра выезжал на работу на другом автомобиле. Утром следующего дня поступила заявка на откачку выгребной ямы. Водитель не отвечал на телефонный звонок, Работодатель попросил второго водителя съездить в гараж и узнать, что случилось, второй водитель

сообщил, что обнаружил водителя без признаков жизни в емкости автомобиля КО-503В. По заключению смерть наступила от острого отравления угарным газом. Комиссия установила следующие нарушения:

- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда;

- водитель снял крышку люка емкости, открутив для этого болты, опустил переносной светильник в емкость и спустился туда, чтобы самостоятельно выполнить работы по ремонту емкости автомобиля КО-503В, не известив об этом работодателя.

***Уважаемые работодатели! Необходимо провести планерку, совещание или общую беседу с разбором каждого несчастного случая с работниками вашей организации, детально довести данную информацию до них, а также в обязательном порядке провести различные мероприятия по разъяснению и информированию рабочих, цель которых является предотвращение несчастных случаев на производствах и уменьшение рисков профессиональных заболеваний. Организовать работы по выявлению недочетов в ней и вовремя принять меры, которые позволят избежать несчастных случаев – это главная задачи работодателя.***