РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАКАРОВСКОЕ  МО

АДМИНИСТРАЦИЯ

Макаровского сельского поселения

Постановление № 48

от    13 ноября  2017 г.	с. Макарово

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения

в местах общественного пользования населенных пунктов

Макаровского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности мест общественного пользования населенных пунктов Макаровского сельского поселения, их тушения на первичной стадии возгорания

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенных пунктов, согласно приложение №1.

2. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Киренского муниципального района в разделе «Поселения» и в информационном бюллетене.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Макаровского

сельского поселения           _____________________     О.В.Ярыгина

Приложение №1

К постановлению главы

Макаровского сельского поселения

от 13.11.2017г. №48

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования населенных пунктов Макаровского сельского поселения

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители порошковые | 2 |
| 2 | лом | 1 |
| 3 | ведро | 1 |
| 4 | багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |
| 7 | Топор | 1 |