РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КИРЕНСКИЙ РАЙОН

ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Администрация

Петропавловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 1

от    20.01.2015 г.	с. Петропавловское

«Об утверждении генеральной схемы санитарной очистки территории Петропавловского муниципального образования Киренского  района Иркутской области на 2015 – 2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить генеральную схему санитарной очистки территории Петропавловского

муниципального образования Киренского района Иркутской области на 2015 – 2024 годы» (Схема прилагается).

- Опубликовать настоящее Постановление в журнале  «Информационный Вестник Петропавловского МО» и разместить на официальном сайте Киренского муниципального района в разделе поселения в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Петропавловского

сельского поселения                                                                            Исецких А.А.

СОГЛАСОВАНО:                                                                         УТВЕРЖДАЮ:

Мэр Киренского                                                                             Глава Петропавловского

муниципального района                                                                муниципального образования

_______________ К.В. Свистелин                                                ____________ А.А. Исецких

«___» __________ 2015 г.                                                             «___»______________2015г.

М.П.                                                                                                          М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник территориального  отдела

Управления Роспотребнадзора в городе

Усть -Куте, Усть-Кутском, Казаченско Ленском

и Киренском районам

______________ С.Ю. Валянин

«___» __________ 2015 г.

М.П.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА

САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ

ПЕТРОПАВЛОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИРЕНСКОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2015 – 2024 годы

с.Петропавловское

2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………………. | 5 |
| --- | --- |
| ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИРОДНО – КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ…………………………………. | 6 |
| 1.1. Краткая характеристика Петропавловского МО………………………………… | 6 |
| 1.2. Природно – климатическая характеристика территории Петропавловского МО.. | 6 |
| ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ…………………………………………………. | 7 |
| 2.1. Социально - экономическая характеристика Петропавловского МО…………… | 7 |
| 2.2. Характеристика жилищного фонда Петропавловского МО…………………… | 8 |
| 2.3. Обеспечение Петропавловского МО объектами инфраструктуры…………….. | 10 |
| 2.4. Показатели по улично-дорожной сети в Петропавловском МО………………… | 11 |
| ГЛАВА 3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ…………………………………. | 13 |
| 3.1. Система накопления и вывоза ТБО и КГО от населения, проживающего в благоустроенном и неблагоустроенном жилищном фонде, а так же от предприятий и организаций……………………………………………………………………………... | 13 |
| 3.2. Организация сбора и удаления отходов, нормы накопления и объемы образующихся отходов…………………………………………………………………… | 14 |
| 3.3. Система вывоза жидких бытовых отходов в Петропавловском МО……………. | 16 |
| 3.4. Существующее состояние зимней и летней уборки……………………………….. | 16 |
| ГЛАВА 4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ……………………………………………………. | 17 |
| 4.1. Организация сбора и вывоза бытовых отходов……………………………………. | 17 |
| 4.1.1. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов………………………... | 17 |
| 4.1.2. Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов………………………. | 18 |
| 4.1.3. Организация сбора и удаления жидких бытовых отходов……………………… | 18 |
| 4.1.4. Организация сбора и вывоза отходов от организаций и предприятий, социально-культурного и бытового обслуживания населения………………………... | 19 |
| 4.1.5. Организация сбора и вывоза строительных и прочих отходов…………………. | 20 |
| 4.2 Организация вывоза твердо бытовых отходов……………………………………… | 20 |
| 4.3. Выбор оптимального метода обращения с бытовыми отходами…………………. | 20 |
| 4.4. Мониторинг потоков отходов……………………………………………………….. | 21 |
| 4.5. Определение необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок для накопления твердых бытовых отходов при отсутствии раздельного сбора отходов…………………………………………………………………………………….. | 21 |
| 4.5.1. Расчет необходимого количества контейнеров для накопления ТБО жилищного фонда, организаций и учреждений при условии не использования мусоропроводов и отсутствии раздельного сбора отходов……………………………. | 23 |
| 4.6. Правила организации и содержания контейнерных площадок…………………… | 24 |
| ГЛАВА 5. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ…………………………………. | 25 |
| 5.1. Требования к благоустройству земельных участков, выделенных под индивидуальную жилую застройку и садоводство. Организация сбора и вывоза бытовых отходов………………………………………………………………………….. | 25 |
| 5.2. Предложения по ликвидации несанкционированных свалок……………………... | 25 |
| 5.3. Расчет необходимого количества спецавтотранспорта для сбора и вывоза ТБО на территории Петропавловского МО………………………………………………… | 26 |
| 5.4. Организация утилизации трупов павших животных………………………………. | 26 |
| 5.5. Благоустройство территории МО…………………………………………………… | 26 |
| 5.6. Содержание и благоустройство территории кладбища МО………………………. | 27 |
| 5.7. Порядок обращения с ртутьсодержащими отходами на территории МО………... | 28 |
| ГЛАВА 6. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ………………………………………………………………… | 30 |
| ГЛАВА 7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ЦЕЛЯХ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ…………………………………………………………………………………. | 31 |
| ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ………………………………………………………... | 33 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………………… | 34 |

# ВВЕДЕНИЕ.

Санитарная очистка населенных пунктов Петропавловского муниципального образования  – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, и включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и утилизации коммунальных отходов.

Данная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и утилизации отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства или реконструкции объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение основных средств.

Данная схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Положение норм и правил  благоустройства территории Петропавловского муниципального образования утвержденное постановлением главы администрации Петропавловского МО от 02.04.2012 года № 12, разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003 г. и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест».

Разработчиком данной  схемы санитарной очистки территории Петропавловского МО Киренского  района является  администрация Петропавловского сельского поселения. Схема санитарной очистки территории МО «Петропавловское сельское поселение» разработана на срок до 2024 года.

ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИРОДНО – КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИРЕНСКОГО РАЙОНА иркутской  ОБЛАСТИ

  - Краткая характеристика МО «Петропавловское сельское поселение»

# В состав территории Петропавловского сельского поселения входят земли населенных пунктов: село Петропавловское, деревня Орлова, село Сполошино, поселок Золотой.

Удаленность от областного центра г. Иркутск – 1432 км, от районного центра г. Киренск – 92 км.

Общая площадь Петропавловского сельского поселения составляет –  1 541 142 га. Численность постоянного населения на 01 января 2015 года составила 426 человек.

1.2. Природно–климатическая характеристика территории МО «Петропавловское сельское поселение»

Климат резко-континентальный, с долгой зимой и коротким летом. Среднегодовая  температура воздуха отрицательная и составляет  - 4,5 градуса.

Зима длиться в среднем 190-195 дней, начиная с середины сентября и заканчивая концом апреля. Среднемесячная температура воздуха в январе составляет  - 27 градусов. Зимние осадки составляют 25-30% от годовой суммы, которая колеблется по годам от 270 до 420 мм. Мощность снежного покрова в среднем составляет 25-35 см. Средняя температура воздуха летом колеблется в пределах 17-19 градусов. На лето приходится наибольшая доля годовых осадков – до 55-60%. В переходные сезоны года – весну и осень – отмечаются наиболее частые ветра, сила которых может достигать иногда 20-25 м/сек. при средних показателях 3-5 м/сек.

Однако в условиях резко континентального климата и в летнее время за счет прохладных ночей возможны значительные суточные колебания температур. Средняя температура воздуха летом колеблется в пределах 17-19 градусов. На лето приходится наибольшая доля годовых осадков – до 55-60%. В переходные сезоны года – весну и осень – отмечаются наиболее частые ветра, сила которых может достигать иногда 20-25 м/сек. при средних показателях 3-5 м/сек.

По строительному – климатическому районирования (СНиП 23-01-99 строительная климатология) Петропавловское муниципальное образование относится  к климатическим районам IД и IА.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТРОПАВЛовское СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  КИРЕНСКОГО РАЙОНА иркутской  ОБЛАСТИ

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, своевременное удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (в том числе отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения уличного мусора и смета, и других бытовых отходов, скапливающихся на территории муниципальных образований).

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы.

К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения (КГО), а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные проезды объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

-​ подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

-​ организацию временного хранения отходов в домовладениях;

-​ сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

-​ обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

2.1. Социально - экономическая характеристика МО «Петропавловское сельское поселение»

Население МО «Петропавловское  сельское поселение» составляет  426 человек по состоянию на 01.01.2015г.

Сложившееся соотношение между естественным и миграционным процессом за последние годы, дает основания сделать вывод, что уменьшение численности населения идет за счет миграционного оттока населения. В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и репродуктивном отношении возрастов.  Численность мужчин и численность женщин приблизительно равная и сохраняется на протяжении всего трудоспособного возраста. Диспропорция половой структуры появляется среди населения пенсионного возраста с 50 лет и старше, когда количество женщин превышает количество мужчин.

2.2. Характеристика жилищного фонда МО «Петропавловское сельское поселение»

Согласно материалам статистических данных муниципального образования «Петропавловское сельское поселение» площадь жилищного фонда муниципального образования составляет 10,5 тыс. м2.

Ветхого и аварийного жилья, признанного таковым в установленном порядке  на территории сельского поселения составляет 0,8 тыс.м2.

Данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, его этажности и степени благоустройства представлены в Таблицах 1,2.

В состав жилого фонда поселка входят одноэтажные дома в деревянном исполнении.

Таблица 1

| Населенный пункт | Площадь земель в границах населенного пунктов (га) | Расстояние до районного центра (км) | Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2015 (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Благоустроенный жилой фонд | Неблагоустроенный жилой фонд | Частный сектор благоустроенный | Частный сектор неблагоустроенный | Всего |
| с. Петропавловское | 55 | 92 | - | 294 | - | 294 | 294 |
| д.Орлова | 34,5 | 104 | - | 17 | - | 17 | 17 |
| с.Сполошино | 25,4 | 104 | - | 15 | - | 15 | 15 |
| п.Золотой | 51,1 | 140 | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | - | 326 | - | 326 | 326 |  | 235 |

Таблица 2

| Этажность застройки | Общее количество жилых домов |
| --- | --- |
| Менее 2 этажей | 159 |
| Количество жилых домов, оборудованных мусоропроводами | - |

Благоустроенный жилой фонд  – объекты жилой застройки, имеющие центральное (индивидуальное) отопление, водоснабжение и водоотведение (вне зависимости от этажности и наличия мусоропроводов), а так же канализацию.

Неблагоустроенный жилой фонд – объекты жилой застройки, в которых отсутствуют или центральное (индивидуальное) водоснабжение, или водоотведение, а так же канализация.

В МО «Петропавловское сельское поселение» преобладают жилые дома этажность застройки которых менее 2 этажей. В сельском поселении жилые дома не оборудованы мусоропроводами.

Услуги благоустройства представлены наличием индивидуального водопровода, индивидуального отопления, электроснабжения.

Соотношение степени благоустроенного и неблагоустроенного жилого фонда показано в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Показатель | ед.изм. | на начало 2014 г | на начало 2015 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | тыс.чел. | 0,4 | 0,4 |
| 2 | Численность населения, проживающего в домовладениях: - благоустроенных - неблагоустроенных | тыс.чел. | - 0,4 | - 0,4 |
| 3 | Количество объектов по степени благоустройства: - благоустроенные - неблагоустроенные | Дома (квартиры) | - 159 | - 159 |
| 4 | Этажность застройки: - одноэтажные | зданий | 159 | 159 |
| 5 | Фельдшерско-акушерский пункт количество посещений в сутки, количество сотрудников | Чел. | 15 3 | 15 2 |
| 6 | Муниципальное казенное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Петропавловского» : - школьники, дошкольники - обслуживающий персонал, педколлектив | чел. | 46 29 | 46 28 |
| 7 | Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский культурно-досуговый центр «Русь»»: - посадочных мест - сотрудников | мест чел | - 4 | - 4 |
| 8 | Администрация поселка: количество сотрудников | чел. | 9 | 9 |
| 9 | Магазины: - магазин ПО «Диалог» (Алымовское СПО Янкевич В.В., продукты, хозтовары, производство хлеба и мучных кондитерских изделий); - магазин «Добродея» (ЧП, Романов Д.М., продукты, хозтовары, производство хлеба и хлебобулочных изделий); | торговая площадь, м2 | 140 м2 | 140 м2 224 м2 |
|  |  |  | 224 м2 |  |

Подача питьевой воды осуществляется из реки Лена.

Неблагоустроенный жилищный фонд отапливается печами.

Канализационные очистные сооружения населенных пунктов МО «Петропавловское сельское поселение» отсутствуют.

Согласно программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Петропавловского МО на 2015-2020  годы, планируется проведение следующих мероприятий:

- устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно для водоемов.

2.3. Обеспечение МО «Петропавловское  сельское поселение» объектами инфраструктуры

В Таблице 5 представлены объекты санитарной очистки и их характеристика.

Таблица 5

| Объект | Единица измерения | Количество ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. Предприятия торговли |
| - промышленными, продовольственными товарами; | кв. м торговой площади | 364 |
| 2. Учреждения здравоохранения |
| - фельдшерско -акушерский пункт; | посещений в год (тыс.чел.) | 3,8 |
| 3. Организации и учреждения управления и предприятия связи |
| - административное учреждение; | сотрудник | 9 |
| - отделение связи «Почта России»; | сотрудник | 2 |
| 4. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |
| - общеобразовательная школа; | учащийся | 46 |
| 6. Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |
| «СКДЦ «Русь»» | посещений в год/ кв. м площади | 2500 / 100 |
| 8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| отсутствуют | кв. м площади |  |

Объекты розничной  торговли  на территории МО «Петропавловское сельское поселение» представлены в Таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование организации | Местонахождение | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алымовское СПО | с. Петропавловское, ул.Советская, 22 | розничная торговля |
| 2 | ЧП Романов Д.М. | с. Петропавловское, пер.Конторский, 8 | розничная торговля |

Сельская социально – административная сфера Петропавловского сельского поселения включает:

- администрацию Петропавловского сельского поселения;

- фельдшерско-акушерский пункт села Петропавловского;

- муниципальное казённое учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Петропавловского;

- муниципальное казённое учреждение «Сельский культурно-досуговый центр «Русь»»;

- ОПС с. Петропавловское УФПС Иркутской области – филиал ФГУП «Почта России» в селе Петропавловское.

На территории МО «Петропавловское сельское поселение» находится три  кладбища, общая площадь территорий кладбища – 2,5 га.

2.4. Показатели по улично-дорожной сети в МО «Петропавловское сельское поселение»

Транспортная инфраструктура представлена сетью внутрипоселковых дорог. Покрытие автодорог, грунтовое. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения  приведен в таблице 7

Таблица 7

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Начальный пункт | Конечный пункт | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. с.Петропавловское |
| 1. | ул.Советская | Граница села | Граница села | 1,398 |
| 2. | ул.Профсоюзная | Пересечение ул.Советская | ул.Советская | 0,198 |
| 3. | ул.Совхозная | Пересечение ул.Советская | Федеральная дорога | 0,287 |
| 4. | пер.Октябрьский | Пересечение ул.Советская | Граница села | 0,445 |
| 5. | ул.Учительская | Пересечение пер.Октябрьский | Стадион | 0,085 |
| 6. | пер.Петропавловский | Пересечение ул.Советская | Федеральная дорога | 0,268 |
| 7. | пер.Почтовый | Пересечение ул.Советская | Федеральная дорога | 0,253 |
| 8. | пер.Конторский | Пересечение ул.Советская | Федеральная дорога | 0,237 |
| 9. | ул. Строительная. | Пересечение ул.Советская | Федеральная дорога | 0,194 |
| 10. | ул.Набережная | Пересечение ул.Советская | пересечение ул.Советская | 0,205 |
| 11. | ул.Новая | Пересечение пер.Конторский | границы усадьбы дома | 0,079 |
| Раздел 3. д. Орлова |
| 1. | ул.Центральная | Граница деревни | Граница деревни | 0,657 |
| 2. | ул.Набережная | Граница деревни | Граница деревни | 0,291 |
| Раздел 4. с.Сполошино |
| 1. | ул.Советская | Граница села | Граница села | 0,530 |
| 2. | ул. Заречная | Граница села | Граница села | 0,295 |
| 3. | ул.Коммунаров | пересечение ул.Советская | граница усадьбы дома | 0,415 |
| 4. | пер.Октябрьский | Граница села | пересечение ул. Советская | 0,199 |

С районным  центром Петропавловское сельское поселение связывает автодорога регионального значения. Пассажирские услуги населению на территории Петропавловского муниципального образования оказывает по следующим маршрутам:

- Петропавловск - Киренск;

- Киренск - Петропавловск.

Автостанции и автовокзалы отсутствуют, посадка и высадка пассажиров производиться на остановке.

С областным центром Петропавловское сельское поселение связывает автомобильная дорога  регионального значения.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, обязательным элементом любого объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и население, является наличие санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ). Данные по СЗЗ существующих предприятий и объектов населенных пунктов МО «Петропавловское сельское поселение»   приведены в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Предприятие, участок производства | Класс предприятия Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Размер санитарно-защитной зоны, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Свалка ТБО поселка | II | 1000,0 | Удаленность от н.п. 500 м |
| 2. | Кладбище поселка | II | 50,0 | Удаленность от н.п. 300 м |

ГЛАВА 3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ПЕТРОПАВЛовское СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИРЕНСКОГО РАЙОНА иркутской  ОБЛАСТИ

  - Система накопления и вывоза ТБО и КГО от населения, проживающего в полублагоустроенном и неблагоустроенном жилищном фонде, а так же от предприятий и организаций

Больше половины отходов в объемном соотношении приходится на население.

Обеспечение охвата территории сельского поселения контейнерной системой сбора отходов от населения, организаций и предприятий представлено в Таблице 9.

Таблица 9

| Наименование объекта | % охвата системой сбора отходов |
| --- | --- |
|  | контейнерная система | бесконтейнерная система |
| Полублагоустроенный жилой фонд | - | - |
| Неблагоустроенный жилой фонд | - | 20 |
| ИТОГО | - | 20 |
| Организации и учреждения | - | 30 |
| ИТОГО | - | 30 |

Жилые дома с мусоропроводом в МО «Петропавловское сельское поселение» отсутствуют.

Для обеспечения удовлетворительного санитарного состояния населенного пункта, бытовые отходы удаляются не регулярно.

Вывоз КГО производится своевременно по разовым заявкам, за дополнительную плату.

График сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

таблица 10

| Наименование объекта | Периодичность удаления |
| --- | --- |
|  | Крупногабаритные | Жидкие бытовые отходы | Твердые бытовые отходы |
|  |  |  | контейнерная система сбора | бесконтейнерная система сбора |
| полублагоустроенный жилой фонд | по заявкам | - | - | По заявке |
| Неблагоустроенный жилой фонд |  |  |  |  |
| Организации и учреждения | по заявкам | - | - | По заявке |

  - Организация сбора и удаления отходов, нормы накопления и объемы образующихся отходов

К твердым бытовым отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий, других предприятий общественного назначения.

К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, собираемые в неканализованных зданиях.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения, которые определяются путем натурных измерений.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

Исходя из утвержденных нормативов накопления твердых бытовых отходов, рассчитан среднегодовой объем образующихся отходов в расчетном периоде (2014 – 2019 годы). Расчетные данные представлены в таблице 11.

Таблица 11

| №№ п/п | Объект образования отходов | Среднегодовая норма образования отходов м3/год | Расчетная численность | Объем образования отходов,м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2019 г. | 2015 г. | 2019 г. |
| 1. | Неблагоустроенный жилой фонд | 2,0 м3/год на 1 человека | 426 | 400 | 852 | 800 |
| 2. | Благоустроенный жилой фонд | 1,5 м3/год на 1 человека | - | - | - | - |
| 3. | Фельдшерско-акушерский пункт | 0,18 м3/год на 100 посещений 1,66 м3/год на 1 сотрудника | 37,5 2 | 37,5 2 | 6,75 3,32 | 6,75 3,32 |
| 4. | МКОУ «СОШ с. Петропавловского» | 1,66 м3/год на 1 сотрудника 0,25м3/год на 1 учащегося | 28 46 | 28 46 | 46,48 11,5 | 46,48 11,5 |
| 5. | МКУК «СКДЦ «Русь»» | 1,66 м3/год на 1 сотрудника 0,18 м3/год на 1 место | 4 - | 4 - | 6,64 - | 6,64 - |
| 7. | Администрация Петропавловского МО | 1,66 м3/год на одного сотрудника | 9 | 9 | 14,94 | 14,94 |
| 8. | «Почта России» | 1,66 м3/год на 1 сотрудника | 2 | 2 | 3,32 | 3,32 |
| 11. | Магазины: - магазин ПО «Диалог» (Алымовское СПО Янкевич В.В., продукты, хозтовары, производство хлеба и мучных кондитерских изделий); - магазин «Добродея» (Романов Д.М., продукты, хозтовары, производство хлеба и хлебобулочных изделий); | м3/год на 1 м2 1,85 | 140 м2 224 м2 | 140 м2 224 м2 | 259 414,4 | 259 414,4 |

Основными видами бытовых отходов являются бумага, картон, полимеры, пищевые отходы.

  - Система вывоза жидких бытовых отходов в МО «Петропавловское сельское поселение»

Сбор и транспортировка жидких бытовых отходов от неблагоустроенного жилого фонда администрацией МО «Петропавловское сельское поселение»  осуществляется в неполном объёме в связи с недостаточным  количеством специализированного автотранспорта.

Согласно пункту 5 подпункта 5.5 Методических рекомендаций МДК-7-01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденных постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 182, норма накопления жидких бытовых отходов в неканализованном жилом фонде в зависимости от местных условий колеблется от 1,5 до 4,5 м3 / год на одного человека.

Численность населения в МО «Петропавловское сельское поселение» по состоянию на 01.01.2015 проживающих в неблагоустроенном жилом фонде составляет 426 человек, таким образом, при минимальной норме накопления жидких бытовых отходов – 1,5 м3/год, годовой объем образования жидких бытовых отходов составит – 639 м3/год.

Сбор и удаление жидких бытовых отходов проводится физическим или юридическим лицом по заявкам потребителей.

Вывоз отходов проводится в отстойники очистных сооружений, расположенные на расстоянии около 400 метров в юго-восточную сторону,  в канализационные очистные сооружения животноводческих комплексов бывшего совхоза.

  - Существующее состояние зимней и летней уборки

В МО «Петропавловское сельское поселение» особенности уборки территории муниципального образования в летний и зимний периоды регламентируются Положение норм и правил  благоустройства территории Петропавловского  муниципального образования утвержденное постановлением главы администрации Петропавловского МО от 02.04.2012 года № 12

Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля и осуществляется в следующем порядке:

- формирование снежных валов с необходимыми промежутками между ними;

- удаление снега с улиц и других территорий;

Период летней уборки устанавливаются с 15 апреля по 15 октября. В летнее время уборка территорий производится с наступлением устойчивых плюсовых температур.

ГЛАВА 4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ПЕТРОПАВЛовское СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИРЕНСКОГО РАЙОНА иркутской ОБЛАСТИ

4.1. Организация сбора и вывоза бытовых отходов

4.1.1. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора находятся в ведении МО «Петропавловское сельское поселение» согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Объектами санитарной очистки являются придомовые территории, улично-дорожная сеть, тротуары, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения, объекты с обособленной территорией, кладбища.

Система сбора, накопления и удаления бытовых отходов включает в себя:

- оборудование мест накопления отходов на придомовых территориях и территории организаций и других объектов;

- подготовку отходов к погрузке в мусоровозный транспорт;

- вывоз бытовых отходов с придомовых территорий и территорий организаций и других объектов;

- размещение бытовых отходов на специализированных предприятиях по размещению твердых бытовых отходов.

При контейнерной системе накопления отходов используются сменяемые и несменяемые контейнеры.

Применение системы сменяемых контейнеров целесообразно при дальности вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места с большим скоплением людей). При системе сменяемых сборников отходов заполненные контейнеры следует погружать на мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые контейнеры. В этой системе применяются контейнерные мусоровозы.

Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зон, для малоэтажной. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типов и размеров контейнеров - от 0,3 м3 до 2,0 м3. При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. В этой системе применяются кузовные мусоровозы.

При временном хранении отходов в контейнерах должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года  (при температуре -5 0 С и ниже) производится один раз в три дня с 15.00 часов до 19.00 часов, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5 0 С) производится ежедневно с 15.00 часов до 19.00 часов. Контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора от жилых зданий, должны вывозиться или опорожняться ежедневно. В населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно – эпидемиологической службы.

Металлические сборники отходов в летний период необходимо  промывать (при «несменяемой» системе не реже одного раза в 10 дней, «сменяемой» - после опорожнения), деревянные сборники -  дезинфицировать (после каждого опорожнения).

4.1.2. Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов с придомовых территорий следует производить по мере накопления сигнальным способом.

Для их накопления на существующих оборудованных и планируемых контейнерных площадках необходимо размещать контейнеры для сбора крупногабаритных отходов. Площадка должна иметь твердое покрытие и удобные подъездные пути. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м и не далее 100 м от жилых домов. Вокруг площадки устраивают зеленые насаждения. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта для вывоза накопленных отходов.

Число контейнеров для сбора крупногабаритных отходов, обслуживающих территорию, определяют с учетом нормы накопления, плотности крупногабаритных отходов и периодичности вывоза.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

На начальном этапе предлагается использовать существующие на настоящий момент контейнерные площадки, имеющие твердое покрытие.

4.1.3. Организация сбора и удаления жидких бытовых отходов

Нормы накопления жидких бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется несколькими факторами, в том числе - ростом населения.

В МО «Петропавловское сельское поселение» нормы накопления жидких бытовых отходов для населения неблагоустроенного жилого фонда не утверждены.

Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями п. 2.3. СанПиН 4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях следует устанавливать дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 м и не более 100 м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли.

Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%), эти же растворы применяют для дезинфекции деревянных мусоросборников. Время контакта не менее 2 мин.

Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые объекты и медицинские лечебно-профилактические учреждения).

Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Планово – регулярную очистку следует проводить по договорам – графикам,  составленным между организацией, производящей удаление отходов и органом по согласованию с учреждениями санэпидслужбы.

4.1.4. Организация сбора и вывоза отходов от организаций и предприятий, социально-культурного и бытового обслуживания населения

Каждое предприятие, учреждение или организация на территории МО «Петропавловское сельское поселение» обязано установить контейнер для накопления отходов, а также заключить договор со специализированной организацией на вывоз и размещение отходов.

Сбор, вывоз и размещение отходов от организаций, учреждений и предприятий должен осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН № 4690-88 - ежедневно в теплое время года (365 дней в году) и 3 раза в неделю в холодное время года (156 дней в году).

4.1.5. Организация сбора и вывоза строительных и прочих отходов

Строительные отходы, образовавшиеся в результате ремонта квартир, входят в состав твердых бытовых отходов, и жильцы имеют право выносить указанные отходы на контейнерную площадку, если производят ремонт собственными силами. Если ремонт или перепланировка идут с привлечением подрядных организаций, то обязанность по удалению строительных отходов возлагается на подрядчика и соответствующим образом прописывается в договоре.

Вывоз отходов осуществляется на специализированное предприятие по размещению твердых бытовых отходов, имеющее необходимую разрешительную документацию.

Устройство неконтролируемых полигонов (свалок) бытовых отходов и отходов промышленных предприятий не допускается.

Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

4.2. Организация вывоза твердо бытовых отходов

Удаление твердо бытовых отходов производится на площадку временного сбора ТБО поселковую свалку, утвержденную постановлением администрации Петропавловского сельского поселения «Об утверждении схемы объектов размещения  отходов на территории  Петропавловского сельского поселения», общей площадью 0,1 га. (Приложение 2)

4.3. Выбор оптимального метода обращения с бытовыми отходами

Основные принципы эффективного обращения с ТБО:

- выбор и обоснование единой системы в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

- проведение обоснованных расчетов необходимого контейнерного парка, а также определение количества и месторасположения контейнерных площадок с соблюдением санитарно-гигиенических норм;

- обоснование необходимых мощностей автопарка по удалению твердых и жидких бытовых отходов и уборке территории;

- уменьшение объемов накопления отходов;

- снижение объемов отходов потребления, направляемых на полигон, в целях обеспечения экономии денежных средств и трудозатрат за счет введения системы приема вторичного сырья

4.4. Мониторинг потоков отходов

Необходимо регулярно проводить мониторинг потоков отходов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду.

Мониторинг потоков отходов – это сбор и анализ сведений о количестве и маршрутах движения разных видов отходов.

Основная цель мониторинга – проследить весь цикл существования отходов, от момента их образования до момента обезвреживания или размещения, и документально удостоверить, что отходы не исключались из технологического цикла произвольным образом и не скапливались на несанкционированных свалках, загрязняя окружающую среду и причиняя вред здоровью населения.

Для проведения постоянного мониторинга потоков отходов необходима организация системы учета на всех этапах процесса обращения с отходами на этапе:

-сбора и накопления отходов;

-транспортировки отходов;

-размещения и обезвреживания отходов.

Состав необходимых сведений на этапе сбора и накопления:

-количество и характеристика источников образования отходов потребления;

-количество официально установленных мест накопления (контейнерных площадок) и их состояние;

-количество установленных контейнеров для накопления отходов потребления;

-среднесуточный объем накапливающихся отходов и др.

Состав необходимых сведений на этапе транспортировки:

-среднесуточное количество перевозимых отходов;

-количество лицензированных предприятий по транспортировке отходов, территории обслуживания и др.

Состав необходимых сведений на этапе размещения и обезвреживания:

-количество обезвреженных отходов – по видам;

-количество размещенных отходов и др.

4.5. Определение необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок для накопления твердых бытовых отходов.

В МО «Петропавловское сельское поселение» используется  бесконтейнерная система сбора ТБО.

Информация о планируемом размещении контейнерных площадок на территории муниципального образования «Петропавловское сельское поселение» для сбора ТБО от полублагоустроенного и неблагоустроенного жилого фонда представлена в Таблице 12.

Таблица 12

| Населенный пункт | Адрес | Количество контейнерных площадок установленных контейнеров, шт. | Объем каждого из установленных контейнеров, м3 | Наличие водонепроницаемого покрытия (да/нет) | Наличие ограждения (да/нет) | Периодичность уборки (раз в неделю) | Площадка расположена на расстоянии 20-100 метров от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) |
| с. Петропавловское | ул.Учительская | 2/4 | 0.75, 1.0 | да | да | 2-3 | 20-100 |
|  | ул. Советская | 3/6 | 0.75, 1.0 | да | да | 2 | 20-100 |
|  | пер.Конторский | 1/2 | 0.75 | да | да | 2 | 20-100 |
| д.Орлова | ул.Центральная | 1/1 | 0.75 | да | да | 2 | 20-100 |
|  | ул.Набережная | 1/1 | 0.75 | да | да | 2 | 20-100 |
| с.Сполошино | ул.Коммунаров | 1/1 | 0.75 | да | да | 2 | 20-100 |
|  | ул.Советская | 2/2 | 0.75 | да | да | 2 | 20-100 |
| Всего: |  | 11/17 |  |  |  |  |  |

Характеристика контейнеров для сбора бытовых отходов в МО «Петропавловское  сельское поселение» и их количество представлены в Таблице 13.

Таблица 13

| Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов | Контейнеры для сбора крупногабаритных отходов |
| --- | --- |
| Объем контейнера, м3 | Количество, шт. | Объем контейнера, м3 | Количество, шт. |
| 0.75 | 15 | - | - |
| 1.0 | 2 |  |  |
| Всего: | 17 | Всего: | - |

Для сбора твердых бытовых отходов от населения, проживающего в домах без мусоропроводов предлагается использовать контейнеры объемом 0.75 м3., а также организаций и предприятий предлагается использовать контейнеры объемом 1.0 м3. Проектирование, строительство, санитарное содержание контейнерных площадок на территории МО «Петропавловское сельское поселение» должно осуществляться в соответствии с требованиями санитарных правил СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Для сбора крупногабаритных отходов рекомендуется использовать контейнеры объемом 6.0 м3.

Рекомендуемая периодичность вывоза - ежедневно в теплое время года, в холодное время года - не реже 1 раза в 3 дня.

4.5.1. Расчет необходимого количества контейнеров для накопления ТБО жилищного фонда, организаций и учреждений при условии не использования мусоропроводов.

Необходимое количество контейнеров для накопления ТБО жилищного фонда   МО «Петропавловское сельское поселение» произведен методом анализа статистической информации с учетом планов социально-экономического развития поселения.

По многочисленным просьбам жителей в населенном пункте предусмотрена установка контейнеров для накопления ТБО.

На основании произведенных расчетов в МО «Петропавловское сельское поселение» необходимо установить 15 контейнеров для сбора ТБО от населения объемом 0.75 м3 и 2 контейнера объемом 1.0 м3 для сбора ТБО от организаций, учреждений и предприятий.

На сегодняшний день в МО «Петропавловское сельское поселение» контейнеры для сбора ТБО от населения не установлены, соответственно  планируется установить 15 контейнеров объемом 0.75 м3 .

В Таблице 14 представлена информация о количестве контейнеров объемом 1.0 м3, необходимых установить  для обслуживания  организаций на территории МО «Петропавловское сельское поселение».

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта, специализация | Количество контейнеров необходимых установить |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Петропавловское. | Администрация Петропавловского сельского поселения, орган местного самоуправления Фельдшерско-акушерский пункт, здравоохранение МКУК «СКДЦ «Русь» | 1 |
|  |  | МКОУ «СОШ с.Петропавловское» | 1 |
|  | Всего |  | 2 |

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при временном хранении ТБО, образуемых в процессе деятельности самостоятельно решают вопросы размещения контейнеров для сбора ТБО, заключения договора на вывоз ТБО со специализированной организаций, а так же обязаны соблюдать экологические, санитарные, противопожарные и иные требования законодательства.

Таким образом, в МО «Петропавловское сельское поселение» на расчетный период с 2015 по 2019 гг. планируется установить для сбора ТБО от населения 15 контейнеров объемом 0.75 м3 , разместив их на контейнерных площадках.

4.6. Правила организации и содержания контейнерных площадок

Проектирование, строительство, санитарное содержание контейнерных площадок на территории МО «Петропавловское сельское поселение» должно осуществляться в соответствии с требованиями санитарных правил СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть с водонепроницаемым покрытием, металлическим, бетонным или кирпичным ограждением и желательно огражденной зелеными насаждениями. Допускается отсутствие ограждения на контейнерных площадках при условии количества контейнеров не более 1.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, а также из мусоровозного транспорта не допускается.

Контейнеры для сбора КГО рекомендуется устанавливать 1 контейнер на каждую пятую контейнерную площадку.

Возможно обустройство мест складирования КГО на площадках для ТБО путем отведения специального места на обустроенной площадке.

Рекомендуемая периодичность вывоза отходов. При временном хранении отходов в сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5°С и ниже) должен быть не более семи суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°С) не более трех суток, вывоз 2 раза в неделю).

Вывоз КГО рекомендуется производить не реже 1 раза в неделю.

ГЛАВА 5. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИРЕНСКОГО РАЙОНА  иркутской ОБЛАСТИ

5.1. Требования к благоустройству земельных участков, выделенных под индивидуальную жилую застройку и садоводство. Организация сбора и вывоза бытовых отходов,

Собственники земельных участков, выделенных под индивидуальную жилую застройку обязаны:

- обеспечить условия накопления жидких отходов на территориях частных домовладений в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечить вывоз и размещение отходов потребления (ТБО, КГО и жидких отходов) на договорной основе со специализированной организацией, предоставив заключенные договора в органы местного самоуправления;

- при осуществлении нового строительства собственники частных домовладений должны предоставить в органы местного самоуправления договора на вывоз отходов потребления в момент получения почтового адреса;

- обеспечить санитарное состояние собственных участков в соответствии с требованиями природоохранного и санитарного законодательства;

- не допускать образования несанкционированных свалок бытовых и строительных отходов;

- соблюдать требования пожарной безопасности на территориях частных домовладений.

5.2. Предложения по ликвидации несанкционированных свалок

Места образования несанкционированных свалок:

1. Вблизи частного сектора (морфологический состав - ТБО и строительные отходы).

2. Свободная от застройки территория, леса, пустыри (морфологический состав - ТБО и строительные отходы).

3. Кюветы автомобильных дорог, прилегающие к объездным дорогам территории (морфологический состав - ТБО и строительные отходы).

Предложения по ликвидации несанкционированных свалок:

1. Осуществление муниципального контроля выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и населением требований законодательства РФ, муниципальных нормативных актов в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления.

2. Увеличение охвата населения, проживающего в частном секторе, договорами на вывоз и размещение твердых бытовых отходов, а также создание условий для сбора и вывоза ТБО на этих территориях.

3. Организация и проведение субботников с привлечением общественности и работников предприятий, учреждений и организаций для уборки территории МО «Петропавловское сельское поселение». Бюджетные средства при этом должны выделяться на мешки для мусора, транспортировку и размещение отходов.

4. Осуществление экологического просвещения в целях формирования экологической культуры в обществе.

5.3. Расчет необходимого количества спецавтотранспорта для сбора и вывоза ТБО на территории МО «Петропавловское сельское поселение»

Для сбора и вывоза ТБО на территории МО «Петропавловское сельское поселение» рассматривается вариант использования мусоровоза модели КО-427-80. Данный мусоровоз целесообразно применять в муниципальных образованиях, для которых характерна удаленность объекта утилизации (захоронения) ТБО.

Потребность в транспортных средствах для сбора и вывоза ТБО в МО «Петропавловское сельское поселение» представлена в Таблице 15.

Таблица 15

| Марка машины | Потребность | Стоимость за 1 ед., тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| КО-427-80 | 1 | 3 500,0 |
| Итого | 3 500,0 |

5.4. Организация утилизации трупов павших животных

На территории МО «Петропавловское сельское поселение» имеется скотомогильник, для уничтожения биологических отходов.

5.5. Благоустройство территории МО «Петропавловское  сельское поселение»

Благоустройство территории муниципального образования регламентируется законодательством Российской Федерации, нормативными правыми актами, утвержденные органами местного самоуправления поселения. Нормативным документом, устанавливающим единые и обязательные к исполнению требования в сфере благоустройства на территории сельского поселения является утвержденное Постановлением главы Петропавловского сельского поселения Киренского района от 02.04.2012 г.  № 12 Положение норм и правил  благоустройства территории Петропавловского         муниципального образования.

На всех площадях, улицах, парках, остановках общественного транспорта должны иметься в достаточном количестве урны.

Очистка урн производится предприятиями и организациями, несущими ответственность за уборку данной территории по мере их наполнения.

Расстояние между урнами и их количество определяется в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории), в соответствии с требованиями СанПиН № 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» может составлять не более чем 40 м на оживленных и 100 м на малолюдных.

Дополнительно урны устанавливаются у входов в магазины, предприятия питания, бытового обслуживания, культурно-зрелищные предприятия, учебные заведения, возле организаций и учреждений, в местах организации уличной торговли.

Обязательна установка урн в местах остановки общественного транспорта.

Для жилых зданий и иных строений

Рекомендуется установка урн объемом не менее 10 литров у каждого входа строения (многоквартирных домов и зданий общественного пользования).

Рекомендуется установка порядка 2-3 урн у входов в нежилые строения.

У каждого ларька, киоска (продовольственного, книжного) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л.

5.6. Содержание и благоустройство территории кладбища МО «Петропавловское   сельское поселение»

В МО «Петропавловское сельское поселение» расположено три кладбища, общая площадь которого составляет 2,5 га.

Содержание кладбищ осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН № 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройств и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Уборка территорий кладбищ осуществляется ручным способом.

На территории кладбища необходимо устанавливать урны, контейнеры для мусора.

При общей площади кладбищ 2,5 га необходимое количество контейнеров для мусора составляет в МО «Петропавловское сельское поселение» не менее четырех  штук:

- по одному контейнеру на кладбище площадью менее 1,0 га;

- по два контейнера на кладбище площадью более 1,20 га.

Все работы по застройке и благоустройству территории кладбища должны выполняться в соответствии с действующим законодательством, а также нормативными документами МО «Петропавловское сельское поселение».

5.7. Порядок обращения с ртутьсодержащими отходами на территории МО «Петропавловское сельское поселение»

В МО «Петропавловское сельское поселение» не заключен договор на утилизацию ртутьсодержащих отходов со специализированной организацией, но на территории сельского поселения определено место приема и временного складирования ртутьсодержащих отходов. Сбор, упаковка, временное хранение и транспортирование ртутьсодержащих отходов осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТа 25834 «Лампы электрические, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», ГОСТа 12.3.031-83 «Работы со ртутью. Требования безопасности», ГОСТа 21575 «Ящики из гофрированного картона для люминесцентных ламп», Санитарных правил при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением от 04.04.1988. В соответствии с требованиями законодательства РФ необходимо заключить договор со специализированной организацией на оказание услуг по вывозу и утилизации ртутьсодержащих отходов (далее – РСО)

Ртуть относится к группе особо токсичных веществ 1 класса опасности и, попадая в почву, воду и воздух, загрязняет и отравляет окружающую среду. Источником загрязнения являются ртутьсодержащие лампы, термометры и приборы.

К ртутьсодержащим отходам (далее – РСО) относятся металлическая ртуть, отработанные ртутьсодержащие лампы, прочие изделия с ртутным заполнением, утратившие потребительские свойства, подлежащие обезвреживанию.

Сбор, упаковка, временное хранение и транспортирование РСО осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТа 25834 «Лампы электрические, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», ГОСТа 12.3.031-83 «Работы со ртутью. Требования безопасности», ГОСТа 21575 «Ящики из гофрированного картона для люминесцентных ламп», Санитарных правил при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением от 04.04.1988.

Сбор и хранение РСО должно производиться в специально оборудованном помещении, отдельно расположенном от производственных помещений. Помещение для хранения твердых ртутьсодержащих отходов (класс Е по ГОСТ 1639-78 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия»), а также ламп с ртутным заполнением и твердых отходов класса Г по ГОСТ 1639-78 должно располагаться на расстоянии не менее 100 м от производственных зданий.

Хранение отработанных ламп и термометров должно осуществляться в неповрежденной картонной упаковке в количестве не более 30 штук. Хранить упакованные отработанные лампы и др. следует на стеллажах, исключая повреждение упаковок.

Тарой для сбора и хранения ламп являются целые картонные коробки от ламп типа ЛБ, ДРЛ, картонные, фанерные коробки, коробки из ДСП, полиэтиленовые и бумажные мешки.

Сбор и хранение битых ртутьсодержащих ламп должно производиться в герметичной, стальной емкости с ручками для переноса и маркировкой «Для битых ртутьсодержащих отходов». Запрещается бой, вынос на свалку и другие места, не предусмотренные органами санитарного надзора и охраны природы отходы, содержащие ртуть.

Хранение и транспортирование РСО должно осуществляться в герметичных емкостях, устойчивых к механическим, химическим, термическим и прочим воздействиям (ГОСТ 12.3.031-83 «Работа со ртутью. Требования безопасности»).

Ввиду того, что РСО согласно ГОСТу 19403 «Грузы опасные» относятся к категории опасных грузов, их перевозку следует осуществлять согласно Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

На каждый рейс машины, перевозящей отходы, инженером-экологом должен оформляться паспорт на вывоз отходов. Факт сдачи ртутьсодержащих отходов подтверждается возращением паспорта на вывоз отходов с отметкой о приеме представителя специализированного предприятия.

При транспортировании ртутьсодержащих отходов необходимо обеспечивать обязательную укладку мест правильными рядами во избежание повреждения тары в пути, потери ртути и заражения транспортных средств и местности ртутью. Битые лампы должны транспортироваться в герметичных контейнерах с ручками для переноса.

Сбор и хранение ртутьсодержащих отходов производится специализированной организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Сбор ртутьсодержащих отходов от населения осуществляется:

- при проживании физических лиц в частном секторе – путем по дворового объезда на основании плана-графика, с указанием места и времени сбора, разрабатываемого специализированной организацией- перевозчиком, либо путем индивидуального вывоза по заявкам, поступившим от жителей в диспетчерские службы специализированной организации.

Оплата расходов по сбору и вывозу отходов осуществляется на основании договора или контракта между администрацией и специализированной организацией-перевозчиком в соответствии с действующим законодательством.

Организации и предприятия, не относящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса, разрабатывают и утверждают в установленном порядке проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.

Организации, отчитывающиеся по форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления», включают данные об РСО в указанную форму.

С целью недопущения загрязнения окружающей среды, деятельность в сфере обращения с отходами первого класса  регламентируются постановлениями администрации Петропавловского сельского поселения от 18.05.2012 г. № 15 «Об утверждении Порядка сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Петропавловского сельского поселения».

Контроль за обращением с медицинскими отходами (учет, дезинфекция, сбор) осуществляется руководством фельдшерско-акушерского пункта поселка.

ГЛАВА 6. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТРОПАВЛовское  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИРЕНСКОГО РАЙОНА иркутской ОБЛАСТИ

Ориентировочные капитальные вложения на реализацию схемы очистки МО «Петропавловское сельское поселение» определены, исходя из следующих условий.

1. Стоимость мероприятий учитывает налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству). Стоимость спецмашин и мусоросборников учитывает налог на добавленную стоимость.

2. Стоимость замены контейнеров  определялась на основании среднерыночной стоимости данных мусоросборников.

В период 2014-2024 гг. потребуется приобретение спецтехники по сбору и вывозу ТБО и  механизированной уборке. В настоящий период в МО «Петропавловское сельское поселение» улично-дорожная техника для уборки территории сельского поселения отсутствует.

Установка контейнеров и оборудование контейнерных площадок определялись с учетом общей потребности в контейнерах.

Стоимость контейнерных площадок определялась на основании укрупненной стоимости. Сметная стоимость работ определялась на основании ГЭСН-2001 и сметных цен с учетом перехода к ценам по Иркутской области.

Стоимость спецмашин определялась согласно прейскурантам поставщиков спецтехники.

Приводимые капиталовложения являются предварительными. Более точная оценка стоимости выполняемых мероприятий должна определяться в рамках соответствующих инвестиционных программ и программ бюджетного финансирования.

Финансовые потребности на реализацию планируемых мероприятий приведены в Приложение 1.

Финансирование мероприятий в области обращения с отходами осуществляется за счет средств регионального и местного бюджетов и иных внебюджетных источников в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Иркутской области.

ГЛАВА 7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ЦЕЛЯХ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  КИРЕНСКОГО РАЙОНА иркутской  ОБЛАСТИ

Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы МО «Петропавловское сельское поселение» предполагают создание правовых основ функционирования единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления, базирующейся на стратегическом курсе создания индустриальной основы сортировки отходов и сокращения объёмов захоронения ТБО.

К полномочиям органов местного самоуправления согласно статье 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены организация и вывоз бытовых отходов и мусора, а также организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Орган местного самоуправления реализует свои полномочия по организации сбора, вывоза и утилизации ТБО и ЖБО посредством закрепления за уполномоченным органом соответствующих функций. Для обеспечения эффективной реализации мероприятий схемы само очистки территории уполномоченный орган МО «Петропавловское сельское поселение» выполняет следующие основные функции:

-контроль наличия контейнерных площадок;

-координация деятельности по строительству контейнерных площадок для юридических и физических лиц и установки контейнеров на них;

-реализация мероприятий Генеральной схемы, мониторинг выполнения мероприятий;

-подготовка и уточнение перечня мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

-осуществление сбора информации о реализации Генеральной схемы и использовании финансовых средств;

-обеспечение взаимодействия организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации настоящей Генеральной схемы.

В целях совершенствования нормативно-правового и методического обеспечения МО «Петропавловское сельское поселение» в сфере обращения с ТБО и ЖБО необходимо разработать Правила (регламент) обращения с отходами, которые будут регламентировать обращение с отходами на протяжении всего цикла от их образования до использования или до захоронения, с позиций как охраны окружающей природной среды, так и ресурсосбережения.

Основные вопросы, которые должны быть отражены в нормативных правовых актах органа местного самоуправления:

-полный охват услугами по вывозу и размещению отходов всех объектов образования отходов (требования о заключении договоров на вывоз, периодичность вывоза);

-обязанность юридических лиц (в том числе организаций, управляющих жилищным фондом и ТСЖ) и физических лиц (осуществляющих непосредственное управление жилыми помещениями) заключать договоры на сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов.

В целях усиления контроля и исполнения требований нормативных правовых актов органов местного самоуправления по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора рекомендуется:

-инициировать передачу полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии со ст. 1.3.1. ч. 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

-инициировать увеличение штрафов, установленных ст. 70 Кодекса об административных правонарушениях Иркутской области от 12.05.2008 № 244 до размеров, установленных ст. 8.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

Для создания правового поля в сфере обращения с отходами на территории муниципального образования в соответствии с компетенцией муниципального образования, определенной действующим законодательством Российской Федерации, необходимо разработать и принять следующие муниципальные нормативные правовые акты:

-Правила обращения с отходами на территории МО «Петропавловское сельское поселение»;

-инвестиционные программы организаций, участвующих в реализации Генеральной схемы очистки;

-Порядок осуществления сбора отходов, сортировки и захоронения отходов;

Администрация МО «Петропавловское сельское поселение» осуществляет контроль не только за выполнением мероприятий и целевым и эффективным расходованием средств, но и за достижением целевых индикаторов, предусмотренных  Генеральной схемой.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Анализ состояния санитарной очистки территории МО «Петропавловское сельское поселение» выявил следующие проблемы:

1. В настоящее время на территории МО «Петропавловское сельское поселение» централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территории сельского поселения.

2. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

3.  Отсутствуют контейнеры для накопления ТБО в жилом фонде.

4.  Отсутствуют контейнеры для сбора КГО.

5. Необходимо обустроить в соответствии с санитарными нормами контейнерные площадки на территории МО «Петропавловское сельское поселение»

6.   Отсутствуют нормы накопления, утвержденные в установленном порядке.

7. Отсутствует договор со специализированной организацией на прием ртутьсодержащих отходов для обезвреживания.

В качестве основных направлений работ по управлению ТБО предлагается:

1. В целях совершенствования муниципальной нормативно – правовой базы администрации МО «Петропавловское сельское поселение» рекомендовано разработать Правила (регламент) обращения с отходами в соответствии со ст. 14 п. 1 п/п 18-20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также соблюдать рекомендации изложенные в Главе 7 данной Генеральной схемы санитарной очистки территории. А также рекомендовано разработать Порядок организации раздельного сбора, накопления, транспортировки, утилизации и переработки твердых бытовых отходов.

2. Для получения более точного представления о соотношении объемов твердых бытовых отходов от различных источников и контроля за объемами отходов, поступающих на свалку (полигон) необходимо проведение работ по определению норм накопления отходов для тех объектов санитарной очистки, у которых норма накопления не определена (предприятия бытового обслуживания, учреждения жилищно-коммунального хозяйства, культурно-спортивные, развлекательные учреждения и др.), и уточнение общих объемов образования отходов. В настоящей Генеральной схеме произведен расчет объектов ТБО, образующихся на территории МО «Петропавловское сельское поселение» и приведены нормы накопления ТБО (Таблица 11).

3. Внедрение комплексной санитарной очистки территории МО «Петропавловское сельское поселение», повышение ее технического уровня и надежности, а именно:

-установить контейнеры для накопления ТБО жилищного фонда, организаций, учреждений при условии не использования мусоропроводов и отсутствия раздельного сбора отходов;

-оборудовать контейнерные площадки, в соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями;

- приобрести необходимое количество  мусоровозов для транспортировки ТБО;

-установить урны различного объема на территории МО «Петропавловское сельское поселение»;

4. Заключить договор со специализированной организацией на обезвреживание ртутьсодержащих отходов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 Ориентировочные капитальные вложения на реализацию схемы санитарной очистки территории МО «Петропавловское сельское поселение» Киренского района до 2024 года;

Положение норм и правил  благоустройства территории Петропавловского   муниципального образования утвержденное постановлением главы администрации Петропавловского МО от 02.04.2012 года № 12

Постановление администрации Петропавловского сельского поселения от 18.05.2012 г. № 15 «Об утверждении Порядка сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Петропавловского сельского поселения».

Постановление администрации Петропавловского сельского поселения от 30.12.2014 г. № 48 « Об утверждении схемы объектов размещения отходов на территории Петропавловского муниципального образования»

Приложение 1

Ориентировочные капитальные вложения

на реализацию схемы санитарной очистки территории МО «Петропавловское сельское поселение» Киренского района до 2024 года

тыс. руб.

| Наименования мероприятия | Планируемые капитальные вложения по годам |
| --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Обустройство площадок для установки контейнеров | 98 |  |  |  |
| Приобретение контейнеров Объемом 0,75 м3 |  |  | 150 |  |
| Приобретение контейнеров Объемом 1 м3 |  |  |  | 80 |
| Приобретения специальной автомашины КО-427-80 |  | 3500 |  |  |

Глава Петропавловского МО:             ________________               А.А. Исецких